淄博职业学院

停电·停水·停气·停汽事件应急预案

1  总则

1.1  编制目的

正确、有效和快速地处理大面积停电、停水、停气事件，最大限度地减少大面积停电、停水、停气造成的影响和损失，维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全，保证学院正常工作学习生活秩序，制订本预案。

1.2  编制依据

依据有关法律、行政法规，并结合学院实际制定本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于学院应对和处理因水、电、气（汽）生产供应出现事故、相关设施大范围破坏、严重自然灾害、水、电、气（汽）供应持续危机等引起的对学院正常工作学习生活秩序构成重大影响和严重威胁的大面积停电、停水、停气事件。

本预案用于指导和规范学院系统制订事件应急预案。

1.4  工作原则

（1）预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针，有效防止重特大水、电、气（汽）生产和供应事故发生；依靠地方政府和主管部门、业务单位、公安机关，加强相关设施的保护宣传工作和行政执法力度，提高师生员工保护水、电、气（汽）相关设施的意识，维护水、电、气（汽）相关设施安全。

（2）统一指挥。在学院安全应急处置领导小组的统一指挥和协调下，组织开展各项应急工作。

（3）分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。

（4）保证重点。在水、电、气（汽）事故处理和控制中，将保证安全放在第一位，采取一切必要手段，限制事故范围进一步扩大，防止发生系统性崩溃和瓦解。

（5）依靠科技。开展理论和技术研究，加强建设和改造，强化结构，提高安全运行水平。

2  组织机构与职责

2.1  领导机构

学院成立能源安全应急处置领导小组（以下简称安全小组），统一指挥大面积停电、停水、停气（汽）事件应急工作。

组  长：田立忠

副组长：孙启桐、伊  云

成  员：娄和忠、张强、石东峰、王平、张伟、张县明、李涛、许峰、叶国雄、张利

协作部门：保卫处、学生工作处、党办院办等

2.2  日常办事机构和工作机构

学院能源安全应急处置领导小组下设指挥中心，负责日常工作；指挥中心设在后勤服务管理处，孙启桐兼任指挥长，统一调度指挥。

3  事件分级

按照停电、水、气（汽）范围和事故严重程度，将事件分为预警状态和应急状态两个状态等级。

4  应急响应

4.1  事件报告

（1）当发生突发性重特大事故、设施大范围破坏、严重自然灾害、供应持续危机时，安全小组立即启动事故处理预案，同时将范围、发展趋势等有关情况尽快报告学院安全小组组长。

（2）学院安全小组指挥中心在接到有关事故报告之后，根据事故影响范围、区域、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，判断是否进入预警状态和应急状态，并将有关情况报告学院安全小组组长，通知相关部门。

（3）学院安全小组在接到报告之后，根据严重程度，召集紧急会议，研究决定是否进入预警状态或应急状态，并就有关重大应急问题做出决策和部署，启动相应应急预案。

（4）学院安全小组在研究决定进入预警状态和应急状态之后，立即将有关情况报告地方应急领导小组，并就应急救援与处理工作接受领导，视情况请求给予必要的支持和援助。

4.2  预警控制

（1）在预警状态下，学院系统各相关部门立即启动应急准备工作，按照学院安全小组的要求，落实各项预警控制措施。

（2）当供应持续出现严重危机，并有可能导致系统性供需破坏，学院系统各级安全小组应及时向地方政府应急领导小组提出申请，研究决定实施特殊时期能源供应方案。各级调度机构和部门应按照特殊时期方案，严格落实措施。

（3）在同时满足下列条件下，学院安全小组经研究决定宣布解除预警状态：

——恢复正常方式，运行参数保持在稳定限额之内；

——事故负荷及事故拉限基本恢复供水、供电、供气（汽）；

——无其它对安全稳定运行和正常供应存在重大影响或严重威胁的各类事件。

4.3  事故抢险

（1）发生重特大生产事故、严重自然灾害、设施大范围破坏时，学院安全小组应迅速调度事故抢险队伍和物资储备，组织抢险，排除险情，修复事故设备。

（2）在事故抢险过程中，学院安全小组视情况请求地方政府部门和相关单位提供交通、通讯、医疗、物资、人员等方面的保障和支持，必要时请求驻地军队给予支持。

（3）供电抢险流程

详见附件一。

（4）供水抢险流程

详见附件二。

（5）供气（燃气）抢险流程

详见附件三。

（6）供汽（蒸汽）

详见附件四。

4.4  恢复

（1）在发生大面积停电、水、气（汽）之后，要尽快恢复供电、水、气（汽）系统。

（2）在恢复过程中，要优先恢复图书信息大楼、网络信息中心机房、餐厅、实训楼系统。

（3）在恢复过程中，要协调好电网、供水、供气（汽）单位之间的恢复。

4.5  应急救援

（1）发生大面积停电、停水、停气（汽）时，学院安全小组根据情况需要，请求地方政府应急领导小组启动社会应急机制，组织开展社会应急救援与处置工作。

（2）发生严重自然灾害及学院外特大安全生产事故时，根据国家和地方政府应急领导小组的要求，参入应急救援与处理，保证事故抢险和应急救援的供应，保证重要用户及学院的安全可靠供电、供水、供气（汽）。

4.6  应急结束

在同时满足下列条件下，学院安全小组经研究决定宣布解除应急状态：

——相关设施基本恢复正常方式，运行参数保持在稳定限额之内；

——无其它对安全稳定存在重大影响或严重威胁的各类事件。

5  应急保障

5.1  技术保障

（1）学院各部门应结合工作特点和事故规律，建立事故应急预案，制订并落实相应的预防性措施、紧急控制措施和恢复措施，不断完善应急机制。

（2）学院各部门应督促各类用户根据突然事件可能带来的影响、损失或危害，制定应急措施。

5.2  装备保障

学院在必要时，应投入必要的资金，配备应急所需的各类设备和抢险物资；做好备品备件和生产资料的储备和管理工作，以及事故抢修的准备工作。

5.3  人员保障

学院结合应急工作需要，组成由后勤、保卫、学生、教务、信息、科研等各方面都较有经验的成员组成安全小组，调查和研究应急预案的制订、完善和落实情况，及时发现存在问题，提出改进工作的意见和建议。

6  宣传、培训和演习

6.1  宣传

学院加强应急工作宣传和教育，提高员工尤其是领导干部对应急预案重要性的认识。采用各种通俗易懂方式普及出现停电、停水、停气（汽）后的正确处理方法和应对办法，提高师生员工应对突发事故事件的能力。

6.2  培训

学院应加强队伍建设和人员技能培训，提高相关人员的应急处理能力。

7  信息发布

学院安全小组根据国家和地方政府应急领导小组要求，及时采用适当方式在一定范围内通报。

8  后期处置

8.1  事故调查

事故发生之后，除按照国家政府部门要求配合进行事故调查外，学院进行事故调查。事故调查应坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任等，提出防范措施和事故责任处理意见。

8.2  改进措施

（1）事故发生之后，学院及时组织相关人员，分析事故发展过程，汲取事故教训，提出具体措施，进一步完善和改进应急预案。

（2）学院各部门应及时总结应急工作的经验和教训，进一步完善和改进应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

9  附则

9.1  预案管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制订和修订，实施过程中发现存在问题或出现的情况，以及相关部门的发展和管理体制变化，及时修订完善本预案。

9.2 预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

9.3 预案解释

本预案解释权由学院后勤服务管理处负责。

附件一：停电事件应急预案框架与流程图

附件二：停水事件应急预案框架与流程图

附件三：停燃气事件应急预案框架与流程图

附件四：停蒸汽事件应急预案框架与流程图

# Text boxes

后期处置：

事件原因调查、改进措施等

人员保障

装备和技术保障

应急结束

应急救援与处置：

事故抢修、应急救援、系统恢复、发布恢复通告

院内停电启动预案，发布通告，视情况向电业部门求助；组织调集开闭所设备供应商到现场会同解决。

抢险指挥中心：孙启桐、伊云、张伟、张县明、张强、物业公司现场查看分析事件原因；

干线停电启动预案，通过电话等形式进行通告；根据干线停电时间，决定是否租用发电车保证供电。

学院应急处置领导小组

1.立即联系驻地供电公司，明确是否为干线停电；

2.立即查看各开闭所，分析停电原因；视情况向供电部门请求援助；

3.重特大情况立即报市、区应急机构；

突发

停电

抢修完毕，恢复正常

调整相关支路阀门，组织队伍进行紧急维修

组织施工力量进行紧急维修

保证食堂、锅炉房、开水房用水

阀门闸板脱落或异物堵塞

切换至自来水池供水或启用自备水系统

院内管网爆裂

外管网水压低或外管网停水

查找停水原因，向自来水部门询问，核查院内管网

停

水

问题解决，恢复正常供应燃气

联系驻地燃气公司，派专业维修人员解决或抢修

马上充值，恢复预付费系统

联系燃气公司，判定停燃气原因

外管网压力低或无燃气

检查预付费系统是否出现故障

检查控制调节系统（如阀件等）是否出现故障

启动异型燃料（如电力）锅炉或灶具，保证餐厅和锅炉的正常运行

检查管道是否出现故障

突发停燃气

院内管网故障

突发停蒸汽

联系驻地热力公司，确定外管网停汽

保证食堂和开水房用汽

启动自备燃气锅炉或电热锅炉

组织施工队伍进行抢修

联系驻地热力公司，请专业队伍进行抢修

院内管网故障

抢修完毕，恢复正常供汽

问题解决，恢复正常供汽